Ниже представлен анализ предоставленных документов в формате, аналогичном «Образец_1.docx». Для каждого документа составлена таблица с ключевыми метриками и кратким содержанием.

1. Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям (76-09_2024АЗ-ИГИ.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации (76-09/2024АЗ-ИГИ, Том 1) |
| Заказчик | ИП Рыбкин В.И. |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «АЗИМУТ-45», Московская область, г. Серпухов |
| Год составления | 2025 г. |
| Тип документа | Текстовый и графический (отчёт, карты, разрезы, колонки скважин) |
| Содержимое | — Обзор изученности территории и физико-географических условий — Методика и объёмы бурения (8 скважин, глубина до 12 м), статического зондирования — Геологическое строение: техногенные насыпные грунты (слой Н), среднечетвертичные озерно-ледниковые отложения (ИГЭ 1 – суглинок тугопластичный, ИГЭ 2 – песок средней крупности) — Гидрогеологические условия: уровень грунтовых вод на глубине 5,4–7,0 м, воды гидрокарбонатные натриевые, слабосолоноватые — Физико-механические свойства грунтов, нормативные и расчётные характеристики — Химическая агрессивность грунтов и вод к бетону, металлу — Сведения об опасных геологических процессах (карст, подтопление, морозное пучение) — Графические приложения: карта фактического материала, колонки скважин, инженерно-геологические разрезы |
| Цель | Предоставить заказчику и проектировщикам необходимые и достаточные данные о геологическом строении, гидрогеологических условиях и свойствах грунтов для обоснования проектных решений по строительству многоквартирных жилых домов. |

2. Технический отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (76-092024АЗ-ИГМИ.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Технический отчёт по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации (76-092024A3-ИГМИ) |
| Заказчик | ИП Рыбкин В.И. |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «АЗИМУТ-45», Московская область, г. Серпухов |
| Год составления | 2025 г. |
| Тип документа | Текстовый отчёт с климатическими и гидрологическими характеристиками, графические приложения (карта-схема) |
| Содержимое | — Гидрометеорологическая изученность района (посты на р. Осётр, метеостанции Коломна, Кашира) — Климатические параметры: строительно-климатическая зона II В, снеговой район III, ветровой I, гололёдный II — Температуры воздуха, осадки, ветровой режим, глубина промерзания грунтов — Гидрографическая характеристика (р. Осётр), водный режим, ледовые явления — Оценка опасных гидрометеорологических процессов (сильные дожди, ветры, метели, гололёд); затопление участка отсутствует — Полевые рекогносцировочные работы: водные объекты на участке отсутствуют, расстояние до р. Осётр 700 м, участок не подтопляется |
| Цель | Предоставить расчётные гидрометеорологические характеристики, необходимые для проектирования объектов капитального строительства, а также оценку опасных процессов и явлений для выбора мероприятий по инженерной защите. |

3. Технические условия на подключение к сетям водоснабжения (MUP__ESKKh_Zarayskogo__rayona__-_2025-12-11T084254.057.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (централизованная система холодного водоснабжения) |
| Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Ресурсоснабжающая организация | МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Год выдачи | 2025 г. (11.12.2025) |
| Тип документа | Технические условия |
| Содержимое | — Номер ТУ: 4528/25, срок действия 3 года — Подключаемый объект: многоквартирный жилой дом на земельном участке с КН 50:38:0071006:1120 — Точка присоединения: врезка в существующую водопроводную сеть ПНД 160 мм, устройство смотрового колодца и водомера — Максимальная мощность (нагрузка): 46 м³/сут — Срок подключения: 18 месяцев с момента заключения договора — Прочие условия: порядок подключения, ответственность за самовольное подключение |
| Цель | Установить условия и требования для присоединения многоквартирного жилого дома к централизованной системе холодного водоснабжения. |

4. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ_Администрация_го_Зарайск_МО_1120.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Градостроительный план земельного участка № РФ-50-3-53-0-00-2024-26767-0 |
| Заказчик (заявитель) | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Орган, подготовивший ГПЗУ | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области |
| Год выдачи | 2024 г. (03.06.2024) |
| Тип документа | Градостроительный план (текстовая и графическая части) |
| Содержимое | — Кадастровый номер участка: 50:38:0071006:1120, площадь 27 626 м² — Местоположение: Московская область, г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская — Территориальная зона: Ж-1 (зона многоквартирной жилой застройки) — Виды разрешённого использования: основные – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), блокированная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка и др. — Предельные параметры застройки: максимальный процент застройки 44,1% для 3-этажных домов, минимальные отступы 3 м, предельная этажность – не более 3 (для среднеэтажной – только эксплуатация) — Чертеж градостроительного плана с отображением границ участка и красных линий (не утверждены) — Информация о возможности подключения к инженерным сетям (приведены в приложениях) |
| Цель | Предоставить регламент использования земельного участка и предельные параметры разрешённого строительства для разработки проектной документации многоквартирного жилого дома. |

5. Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям (ДОГОВОР 222905 Adm go Zaraysk 285,74kVt 2kat.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям |
| Стороны | Сетевая организация: ПАО «Россети Московский регион»; Заявитель: Администрация муниципального округа Зарайск Московской области |
| Год заключения | 2025 г. (дата подписания не указана, но заявка от 02.04.2025) |
| Тип документа | Договор с техническими условиями (приложение) |
| Содержимое | — Объект: многоквартирный жилой дом на участке с КН 50:38:0071006:1120 — Максимальная мощность: 285,74 кВт, категория надёжности – вторая, класс напряжения – 0,4 кВ — Срок выполнения мероприятий: 4 месяца со дня заключения договора — Плата за технологическое присоединение: 33 604 621,02 руб. с НДС (поэтапная оплата) — Точка присоединения: на расстоянии не далее 15 м от границы участка — Ответственность сторон, порядок расторжения |
| Цель | Закрепить обязательства сетевой организации и заявителя по выполнению мероприятий для присоединения многоквартирного дома к электрическим сетям. |

6. Акт приёма-передачи проектной документации (Акт приема-передачи ПД (2).pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Акт приёма-передачи проектной документации по объекту: «Выполнение работ и оказание услуг… по строительству многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, городской округ Зарайск, ул. Московская» |
| Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Подрядчик | ООО «ДОМ С КАМЕЛИЯМИ» |
| Дата | 04 декабря 2025 г. |
| Тип документа | Акт приёма-передачи (сопроводительный) |
| Содержимое | Перечень переданной документации на электронном носителе: Инженерные изыскания: - ИГДИ, ИГМИ, ИГИ, ИЭИ, археологическая разведка. Проектная документация: - ПЗ (пояснительная записка), ПЗУ (схема планировочной организации), АР (архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ИОС1-5 (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление/вентиляция, сети связи и системы безопасности), ПОС, ООС, ПБ, ТБЭ, ОДИ. Ссылка на облачное хранилище для скачивания. |
| Цель | Зафиксировать факт передачи заказчику комплекта проектной и изыскательской документации для последующего прохождения государственной экспертизы. |

7. Программа инженерно-геодезических изысканий (Программа ИГДИ.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Программа работ на производство инженерно-геодезических изысканий объекта: «Московская область, г. о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, земельный участок с КН 50:38:0071006:1120» |
| Заказчик | ИП Рыбкин В.И. |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «АЗИМУТ-45» |
| Год составления | 2024 г. |
| Тип документа | Программа работ (технический документ) |
| Содержимое | — Цель: создание инженерно-топографического плана М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, дендроплана, выявление подземных коммуникаций — Состав работ: рекогносцировка, создание съёмочной геодезической сети (3 пункта), тахеометрическая съёмка (3,7 га), камеральная обработка, составление отчёта — Методика: GPS-приёмник EFT M1 Plus, тахеометр Leica FLEXLINE TS06 RUS, трассоискатель Radiodetection CAT — Системы координат: МСК-50 (зона 2), Балтийская 1977 г. — Контроль качества и охрана труда |
| Цель | Определить состав, объёмы и методику выполнения геодезических работ для обеспечения проектирования топографической основой и данными о существующих коммуникациях. |

8. Программа инженерно-экологических изысканий (Программа ИЭИ.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Программа работ на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту: «Жилая застройка по адресу: Московская область, г. о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, земельные участки с КН 50:38:0071006:1120» |
| Заказчик | ИП Рыбкин В.И. |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «АЗИМУТ-45» |
| Год составления | 2024 г. |
| Тип документа | Программа работ (технический документ) |
| Содержимое | — Цель: получение данных о загрязнённости окружающей среды для оценки влияния на человека и ОС, разработки проектной документации — Состав работ: сбор фондовых материалов, маршрутные наблюдения, отбор проб почв (9 проб на глубинах до 5 м) и грунтов, радиационное обследование (МЭД, ППР), оценка физических воздействий (шум, ЭМП), лабораторные исследования (тяжёлые металлы, нефтепродукты, бенз(а)пирен, микробиология, паразитология) — Объёмы: 2,7 га, 27 точек МЭД, 5 точек ППР, 3 точки шума, 1 точка ЭМП — Методика и нормативная база (СП 502.1325800.2021, СанПиН и др.) |
| Цель | Обеспечить комплексную оценку современного экологического состояния территории, выявить загрязнения и дать прогноз изменений для обоснования проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды. |

9. Пояснительная записка (Раздел 1) (Раздел_ПД№1_МКД-0109-2024-ПИР-ПЗ_вер.01 (5).xml)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 1 «Пояснительная записка» (МКД-0109-2024-ПИР-ПЗ) |
| Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Подрядчик / проектная фирма | ИП Рыбкин В.И. (Главный инженер проекта – Рыбкин В.И.) |
| Год составления | 2025 г. |
| Тип документа | Текстовая пояснительная записка к проектной документации (XML) |
| Содержимое | — Сведения о заказчике, разработчике, исполнителях — Основания для проектирования (муниципальная и государственная программы по переселению из аварийного жилья) — Перечень исходных документов: контракт, приложение к контракту, ГПЗУ — Перечень технических условий на подключение к сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, связь, видеонаблюдение «Безопасный регион») — Сведения о выполненных инженерных изысканиях (ИГДИ, ИГИ, ИГМИ, ИЭИ, археология) — Источники финансирования (бюджет субъекта РФ, 100%) — Основные технико-экономические показатели объекта: 4-этажный жилой дом (5 этажей с учётом подвала), строительный объём 26442 м³, общая площадь здания 6870,7 м², класс энергоэффективности А — Климатические и инженерно-геологические условия (район II В, снеговой район III, ветровой I, сейсмичность 5 баллов) — Заверение проектной организации о соответствии документации требованиям |
| Цель | Обобщить исходные данные, обосновать принятые проектные решения, перечислить состав проектной и изыскательской документации, а также подтвердить соответствие проектных решений установленным требованиям. |

10. Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» (Раздел_ПД№3_МКД-0109-2024-ПИР-АР_вер.01 (2).pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» (МКД-0109-2024-ПИР-АР) |
| Заказчик | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Подрядчик / проектная фирма | ИП Рыбкин В.И. (Главный инженер проекта – Рыбкин В.И.) |
| Год составления | 2025 г. |
| Тип документа | Текстовая и графическая часть (планы, разрезы, фасады, ведомости) |
| Содержимое | — Описание внешнего вида и функциональной организации: здание состоит из трёх секций, 4 этажа + подвал, высота этажей 3,0 м, плоская кровля — Основные ТЭП: площадь застройки 1970,3 м², общая площадь 6870,7 м², строительный объём 26442 м³ — Обоснование архитектурных решений: теплотехнические расчёты наружных стен, кровли, перекрытий; класс энергоэффективности А — Мероприятия по повышению энергоэффективности (утепление, современные окна, тамбуры, доводчики) — Отделка фасадов облицовочным кирпичом, цоколя керамогранитом — Внутренняя отделка помещений (ламинат, плитка, натяжные потолки, окраска) — Расчёты инсоляции и КЕО: нормативная продолжительность инсоляции (не менее 2 часов) обеспечена, расчётные значения КЕО превышают нормативные — Защита от шума: звукоизоляция стен, «плавающие» полы, шумоизолирующие окна — Графическая часть: планы подвала, этажей, кровли, фасады, разрезы |
| Цель | Представить архитектурные и объёмно-планировочные решения, обосновать их соответствие требованиям энергоэффективности, естественного освещения, инсоляции и защиты от шума. |

11. Раздел 4 «Конструктивные решения. Расчетная пояснительная записка» (Раздел_ПД№4_МКД-0109-2024-ПИР-КР.РР (2).pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 4 «Конструктивные решения. Расчетная пояснительная записка» (МКД-0109-2024-ПИР-КР.РР) |
| Заказчик | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Подрядчик / проектная фирма | ИП Рыбкин В.И. (Главный инженер проекта – Рыбкин В.И.) |
| Год составления | 2025 г. |
| Тип документа | Расчётная пояснительная записка (текстовая часть, результаты расчёта в ПК «ЛИРА-САПР», графические материалы) |
| Содержимое | — Моделирование пространственной конечно-элементной модели здания (три секции) в ПК «ЛИРА-САПР» — Учёт инженерно-геологических условий (ИГЭ 1 – суглинок, ИГЭ 2 – песок, слой Н – насыпной грунт) — Характеристики материалов (бетон В25, арматура А500) — Сбор нагрузок (постоянные, полезные, снеговые, ветровые, давление грунта) — Результаты расчёта: • осадка фундаментной плиты – до 1,57 см (предельная 15 см) • относительная деформация плиты – 0,0001…0,0028 ≤ 0,003 • прогибы перекрытий – до 8,31 мм (предельные 33,7–41,3 мм) • перемещения верха колонн – до 2,89 мм (h/500 = 6 мм) • давление под подошвой фундамента (150–168 кПа) < расчётного сопротивления грунта (428 кПа) — Подбор армирования для фундаментной плиты, стен, перекрытий, пилонов (графические мозаики армирования) |
| Цель | Обосновать прочность, устойчивость и деформативность несущих конструкций здания, подтвердить надёжность фундаментов и соответствие предельным состояниям. |

12. Раздел 5.5.3 «Системы «Безопасный регион»» (Раздел_ПД№5_подраздел_ПД№5_часть3_МКД-0109-2024-ПИР-ИОС5.3_вер.01 (2).pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 5.5.3 «Системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»» (МКД-0109-2024-ПИР-ИОС5.3) |
| Заказчик | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Подрядчик / проектная фирма | ИП Рыбкин В.И. (Главный инженер проекта – Рыбкин В.И.) |
| Год составления | 2025 г. |
| Тип документа | Текстовая часть, графические схемы, спецификации, кабельный журнал |
| Содержимое | — Создание системы видеонаблюдения (СВН) с 17 IP-камерами (7 уличных Тип 1, 7 камер распознавания лиц Тип 3, 3 внутренние Тип 4) — Подключение к системе «Безопасный регион» по техническим условиям Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области (№ 20241119-3ЭУ от 19.11.2024) — Точка подключения: МУС (г. Зарайск, ул. Советская, д. 23) — Требуемая пропускная способность канала – не менее 64 Мбит/с — Состав оборудования: сервер STSS Flagman RGX123.7-008LH (RAID5, 4×6 ТБ), управляемый коммутатор DGS-3130-30PS, маршрутизатор MIKROTIK L009UiGS-RM, ИБП SKAT-UPS 3000-RACK-ON — Расчёт объёма хранилища (12,8 ТБ) и времени автономной работы ИБП (>1 ч 20 мин) — Монтаж кабельных трасс, грозозащита, заземление, система мониторинга шкафа — Требования к помещению связи (аппаратной) |
| Цель | Обеспечить интеграцию многоквартирного дома в региональную систему видеонаблюдения «Безопасный регион», выполнив требования по оснащению, монтажу и подключению. |

13. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (Раздел_ПД№9_МКД-0109-2024-ПИР-ПБ_вер.01 (2).pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (МКД-0109-2024-ПИР-ПБ) |
| Заказчик | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Подрядчик / проектная фирма | ИП Рыбкин В.И. (Главный инженер проекта – Рыбкин В.И.) |
| Год составления | 2025 г. |
| Тип документа | Текстовая часть, схемы эвакуации, структурные схемы СПС и СОУЭ |
| Содержимое | — Степень огнестойкости – II, класс конструктивной пожарной опасности – С0 — Противопожарные расстояния до соседних зданий соблюдены (13,2 м) — Наружное пожаротушение от двух пожарных гидрантов (расход 20 л/с), подъезд пожарных машин с двух сторон — Пределы огнестойкости конструкций: несущие стены – R 90, перекрытия – REI 90, лестничные клетки – REI 90 — Эвакуационные пути: из каждой секции – выход в лестничную клетку Л1; коридоры оснащены противодымной вентиляцией; двери квартир – противопожарные EI15 — Расчёт пожарного риска: индивидуальный пожарный риск 9,36·10⁻⁷ (менее допустимого 10⁻⁶) — Автоматическая пожарная сигнализация (адресная, прибор R3-Рубеж-2ОП), дымовые извещатели — Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – не требуется (по СП 3.13130.2009) — Противодымная защита: системы дымоудаления и подпора воздуха в коридорах |
| Цель | Обеспечить пожарную безопасность здания путём соблюдения противопожарных разрывов, огнестойкости конструкций, организации эвакуации, установки систем сигнализации и противодымной защиты. |

14. Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (Раздел_ПД№11_МКД-0109-2024-ПИР-ОДИ_вер.01 (2).pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства» (МКД-0109-2024-ПИР-ОДИ) |
| Заказчик | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Подрядчик / проектная фирма | ИП Рыбкин В.И. (Главный инженер проекта – Рыбкин В.И.) |
| Год составления | 2025 г. |
| Тип документа | Текстовая часть, схемы перемещения и эвакуации инвалидов |
| Содержимое | — Доступ маломобильных групп населения (МГН) обеспечен на 1 этаж (квартиры для МГН на 1 этаже) — Тротуары и пешеходные дорожки: ширина не менее 2 м, продольный уклон пандусов ≤6%, поперечный ≤1% — Входные группы оборудованы козырьками, подъёмниками для МГН — Покрытия – твёрдые, не скользкие; тактильная плитка на путях движения — Ширина проёмов в свету – не менее 1,0 м, высота проходов – не менее 2,1 м — В лестничных клетках на 1 этаже каждой секции предусмотрены пожаробезопасные зоны для МГН — Графическая часть: схемы планировочной организации участка и 1-го этажа с указанием путей движения и эвакуации МГН |
| Цель | Обеспечить беспрепятственное перемещение и безопасную эвакуацию маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. |

15. Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям (Технические условия, 222905 TU.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств |
| Заявитель | Администрация муниципального округа Зарайск Московской области |
| Сетевая организация | ПАО «Россети Московский регион» |
| Год выдачи | 2025 г. (№ И-25-00-222905/102/В8) |
| Тип документа | Технические условия (приложение к договору) |
| Содержимое | — Объект: многоквартирный жилой дом (МКД) на земельном участке с КН 50:38:0071006:1120 — Максимальная мощность: 285,74 кВт, категория надёжности – вторая, класс напряжения – 0,4 кВ — Точки присоединения: РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ (2 точки по 142,87 кВт) — Основной источник питания: ПС 220/110 кВ Осетр (фид. 21), резервный – фид. 15 — Мероприятия сетевой организации: строительство КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, БКТП-400 кВА, установка приборов учёта, АВР — Мероприятия заявителя: разработка проектной документации внутреннего электроснабжения — Срок действия ТУ – 2 года со дня заключения договора |
| Цель | Установить условия и перечень мероприятий для присоединения многоквартирного дома к электрическим сетям, включая строительство новых объектов электросетевого хозяйства. |