Раздел 2 — СПОЗУ (Схема планировочной организации земельного участка)

- Название: МЕС-БМК-04/24-СПОЗУ (Том 2)

- Заказчик: АО «АВТОБЫТДОР».

- Подрядчик / проектная фирма: ООО «МОСЕВРОСЕРВИС».

- Год составления: 2024.

- Тип документа: Схема планировочной организации земельного участка; текстовая часть планировочных решений.

- Краткое содержимое: характеристика участка (585 м²), рельеф, наличие приаэродромных зон и ограничений по высоте, обоснование санитарно-защитной зоны (расчёты показали, что СЗЗ не требуется), планировочная организация участка, технико-экономические показатели (площадь застройки 138,29 м²; площадь здания котельной 133,0 м²; дымовая труба 5,29 м²), инженерная подготовка и вертикальная планировка.

- Цель: Обосновать размещение БМК на земельном участке, показать соответствие градостроительным ограничениям, дать технико-экономические показатели и решения по подготовке территории.

Раздел 3 — АР (Объемно-планировочные и архитектурные решения)

- Название: МЕС-БМК-04/24-АР (Том 3)

- Заказчик: АО «АВТОБЫТДОР».

- Подрядчик / проектная фирма: ООО «МОСЕВРОСЕРВИС».

- Год составления: 2024.

- Тип документа: Объемно-планировочные и архитектурные решения (текст + графика).

- Краткое содержимое: описание внешнего вида и планировочной структуры БМК (одноэтажное здание, площадь помещений ~126,11 м², высота этажа 3,865 м, архитектурная высота 18,100 м), состав помещений (котельный зал, операторская, санузел, помещение ДГУ), требования по огнестойкости и противопожарным перегородкам, материалы (сэндвич-панели, утеплители), энергетическая эффективность и мероприятия по её обеспечению.

- Цель: Обосновать архитектурные и планировочные решения, обеспечить соответствие нормативам по пожарной безопасности, инсоляции, энергетике и т.д.

Раздел 4 — КР (Конструктивные решения)

- Название: МЕС-БМК-04/24-КР (Том 4)

- Заказчик: АО «АВТОБЫТДОР».

- Подрядчик / проектная фирма: ООО «МОСЕВРОСЕРВИС».

- Год составления: 2024.

- Тип документа: Конструктивные решения (текстовая и графическая часть: каркас, фундаменты, узлы, спецификации).

- Краткое содержимое: геологические и гидрогеологические данные, конструктивная схема БМК (металлический каркас, опорная рама, швеллеры, профильные трубы), расчёты огнезащиты, планы фундаментов (включая фундамент дымовой трубы), спецификации металлопроката и узлов.

- Цель: Обосновать конструктивную схему, обеспечить прочность, устойчивость и пожарную стойкость конструкций, дать рабочие решения для изготовления и монтажа.

Раздел 6 — ТХ (Технологические решения)

- Название: МЕС-БМК-04/24-TX (Том 6)

- Заказчик: АО «АВТОБЫТДОР».

- Подрядчик / проектная фирма: ООО «МОСЕВРОСЕРВИС».

- Год составления: 2024 (даты правок 12.25 и пр.).

- Тип документа: Технологические решения (текст, схемы, спецификации оборудования).

- Краткое содержимое: технологическая схема котельной, перечень и характеристики основного оборудования (котлы «Термотехник» ТТ50 и др.), топливо — природный газ, тепловая схема, изменения в спецификациях (насосы, дозирующие комплексы и пр.), автоматизация, учёт энергоресурсов, расчёты по нагрузкам и резервам.

- Цель: Описать технологическую схему котельной, обосновать выбор оборудования и режимы работы, обеспечить соответствие требованиям надёжности и безопасности теплоснабжения.

Раздел 7 — ПОС (Проект организации строительства)

- Название: МЕС-БМК-04/24-ПОС (Том 7)

- Заказчик: АО «АВТОБЫТДОР».

- Подрядчик / проектная фирма: ООО «МОСЕВРОСЕРВИС».

- Год составления: 2024.

- Тип документа: Проект организации строительства (План производства работ, графики, ресурсы).

- Краткое содержимое: характеристика района строительства, транспортная инфраструктура, организация строительной площадки, последовательность работ, потребность в технике и кадрах, складские площадки, контроль качества, геодезический и лабораторный контроль, мероприятия по охране окружающей среды и охране труда.

- Цель: Обеспечить планирование и организацию строительства, логистику, безопасность работ и контроль качества.

Раздел 9 — ПБ (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)

- Название: МЕС-БМК-04/24-ПБ (Том 9)

- Заказчик: АО «АВТОБЫТДОР».

- Подрядчик / проектная фирма: ООО «МОСЕВРОСЕРВИС».

- Год составления: 2024.

- Тип документа: Пояснительная записка и графическая часть по пожарной безопасности.

- Краткое содержимое: классификация пожароопасности (используется природный газ), характеристики метана/газа, система обеспечения пожарной безопасности (предотвращение, противопожарная защита, организационно-технические мероприятия), автоматизация и средства защиты (датчики загазованности, термозапорные клапаны, АПС, АУПТ и пр.), обоснование противопожарных расстояний, наружное противопожарное водоснабжение и проезды для пожарной техники.

- Цель: Обеспечить пожарную безопасность объекта, минимизировать риск аварий и обеспечить мероприятия по тушению и эвакуации.

### Таблица-сводка по каждому представленному документу (формат по «Образец_1.docx»)

| № | Название документа (обозначение) | Заказчик | Подрядчик / проектная фирма | Год | Тип документа | Краткое содержимое (ключевые пункты) | Цель документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕС-БМК-04/24-СПОЗУ (Том 2) | АО «АВТОБЫТДОР» | ООО «МОСЕВРОСЕРВИС» | 2024 | Схема планировочной организации земельного участка (текст) | Характеристика участка (585 м²), приаэродромные ограничения, СЗЗ (обоснование отсутствия необходимости), планировочная организация, ТЭП: площадь застройки 138,29 м²; здание 133,0 м²; дымовая труба 5,29 м²; вертикальная планировка; инженерная подготовка. | Обосновать размещение БМК, соответствие градостроительным и санитарным требованиям, дать планировочные решения. |
| 2 | МЕС-БМК-04/24-АР (Том 3) | АО «АВТОБЫТДОР» | ООО «МОСЕВРОСЕРВИС» | 2024 | Объемно-планировочные и архитектурные решения (текст + графика) | Описание внешнего вида, планировка помещений (котельный зал, операторская, ДГУ), площади (126,11 м²), высоты, материалы (сэндвич-панели), требования по огнестойкости и противопожарным перегородкам, энергетическая эффективность. | Обосновать архитектурные решения, обеспечить нормативы по пожарной безопасности и энергоэффективности. |
| 3 | МЕС-БМК-04/24-КР (Том 4) | АО «АВТОБЫТДОР» | ООО «МОСЕВРОСЕРВИС» | 2024 | Конструктивные решения (текст + графика, спецификации) | Геология и гидрогеология; металлический каркас БМК; опорная рама; швеллеры и профильные трубы; расчёты огнезащиты; планы фундаментов (в т.ч. дымовой трубы); спецификации металлопроката. | Обосновать конструктивную схему, дать рабочие решения для изготовления и монтажа, обеспечить прочность и устойчивость. |
| 4 | МЕС-БМК-04/24-TX (Том 6) | АО «АВТОБЫТДОР» | ООО «МОСЕВРОСЕРВИС» | 2024 | Технологические решения (текст, схемы, спецификации) | Тепловая схема котельной; оборудование (котлы ТТ50, насосы, дозирующие комплексы); топливо — природный газ; расчёты по нагрузкам; автоматизация и учёт энергоресурсов; изменения в спецификациях. | Описать технологию работы котельной, обосновать выбор оборудования и режимы, обеспечить надёжность теплоснабжения. |
| 5 | МЕС-БМК-04/24-ПОС (Том 7) | АО «АВТОБЫТДОР» | ООО «МОСЕВРОСЕРВИС» | 2024 | Проект организации строительства (План производства работ) | Характеристика района; транспорт и подъезды; организация стройплощадки; последовательность работ; потребность в технике и кадрах; складские площадки; контроль качества; геодезия и лабораторный контроль; охрана труда и экология. | Обеспечить организацию и логистику строительства, контроль качества и безопасность работ. |
| 6 | МЕС-БМК-04/24-ПБ (Том 9) | АО «АВТОБЫТДОР» | ООО «МОСЕВРОСЕРВИС» | 2024 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пояснительная записка + графика) | Характеристика опасного вещества (метан), классификация пожароопасности, система предотвращения пожара, противопожарная защита (АПС, АУПТ, датчики загазованности, термозапорные клапаны), обоснование противопожарных расстояний, наружное водоснабжение и проезды. | Обеспечить пожарную безопасность объекта, минимизировать риски аварий и организовать мероприятия по тушению |